**长春市儿童医院**

**耗材、试剂采购明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** |
| 1 | 凝血酶原时间（PT）试剂盒 | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 4x200T |
| 2 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）试剂盒 | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 4x200T |
| 3 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒 | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 4x200T；含1×1.0 mL FIB校准品 |
| 4 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒 | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 4x200T |
| 5 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒 | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 3x100T |
| 6 | 纤维蛋白(原)降解产物（FDP）测定试剂盒 | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 3x100T |
| 7 | 凝血分析用稀释液（型号：AF-15） | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 4x20.0 mL(1250T) |
| 8 | 凝血分析用稀释液（型号：DF-15） | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 4x10.0 mL(1000T)（自动稀释使用） |
| 9 | 凝血仪清洗液 | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 1x10.0 L（1290次） |
| 10 | 凝血仪洗针液 | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 4x20.0 mL(2666次)（600T） |
| 11 | 凝血质控品（水平1） | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 10×1.0 mL（50次） |
| 12 | 凝血质控品（水平2） | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 10×1.0 mL（50次） |
| 13 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(低值) | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 10×1.0 mL（100次） |
| 14 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(中值) | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 10×1.0 mL（100次） |
| 15 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(高值) | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 10×1.0 mL（100次） |
| 16 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(低值) | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 10×1.0 mL（100次） |
| 17 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(中值) | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 10×1.0 mL（100次） |
| 18 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(高值) | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 10×1.0 mL（100次） |
| 19 | D-二聚体(D-Dimer)校准品 | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 2×5×1.0 mL（2次） |
| 20 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)校准品 | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 2×5×1.0 mL（2次） |
| 21 | 凝血反应杯 | 迈瑞，凝血分析仪配套试剂 | 3000个/箱 |
| 22 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 亿立方，干式荧光免疫分析仪配套试剂 | 20人份/盒 |
| 23 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 500测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 24 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 500测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 25 | 总胆红素测定试剂盒（氧化法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 500测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 26 | 直接胆红素测定试剂盒（氧化法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 500测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 27 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 28 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 400测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 29 | 亮氨酸氨基转肽酶测定试剂盒（L-亮氨酰-p-硝基苯胺底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 30 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 400测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 31 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 500测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 32 | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 33 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 400测试×4/盒(日立LST生化分析仪专用) |
| 34 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 35 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×4/盒(日立LST生化分析仪专用） |
| 36 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 37 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 400测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 38 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 39 | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 40 | 钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 150测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 41 | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 42 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 血清/血浆:200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 43 | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 44 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×2盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 45 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 46 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 47 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 48 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 49 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×4/盒(日立LST生化分析仪专用) |
| 50 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 51 | 总胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 52 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×4/盒(日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 53 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 300测试×4/盒(日立LST生化分析仪专用)含校准品 |
| 54 | 脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 55 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用)含校准品 |
| 56 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用)含校准品 |
| 57 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒(日立LST生化分析仪专用)含校准品 |
| 58 | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 59 | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 60 | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 61 | 脂肪酶测定试剂盒（甲基试卤灵底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 62 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 63 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×2/盒（日立LST生化分析仪专用）含校准品 |
| 64 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 200测试×4/盒（日立LST生化分析仪专用） |
| 65 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 试剂1 14mL× 1 试剂2 24mL× 1（152人份） |
| 66 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 试剂1 21mL× 1 试剂2 7mL× 1（112人份） |
| 67 | 生化复合校准品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 5mL×1（1次） |
| 68 | 生化质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 5mL×1(10次） |
| 69 | 生化质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 5mL×6(60次） |
| 70 | 生化质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 5mL×1(10次） |
| 71 | 生化质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 5mL×6(60次） |
| 72 | 腺苷脱氨酶校准品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1.0mL×1(10次） |
| 73 | 腺苷脱氨酶质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 1.0mL×2(20次） |
| 74 | 腺苷脱氨酶质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 1.0mL×2(20次） |
| 75 | 抗链球菌溶血素“O”校准品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 校准品1～4 1.0mL×4（1次） |
| 76 | 类风湿因子校准品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 校准1～4 1.0mLx4（1次） |
| 77 | 脂类＆免疫类多项质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1：3.0mL×1（1次） |
| 78 | 脂类＆免疫类多项质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 3.0mL×1（1次） |
| 79 | 肌酸激酶＆肌酸激酶同工酶校准品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1.0mL×1（1次） |
| 80 | 肌酸激酶&肌酸激酶同工酶质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1：1.0ml×2（1次） |
| 81 | 肌酸激酶&肌酸激酶同工酶质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2：1.0ml×2（1次） |
| 82 | 胱抑素C质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 1.0mL×2（1次） |
| 83 | 胱抑素C质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 1.0mL×2（1次） |
| 84 | 同型半胱氨酸质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 1.0mL×1（1次） |
| 85 | 同型半胱氨酸质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 1.0mL×1（1次） |
| 86 | 视黄醇结合蛋白质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 血清/血浆：水平11.0mL×1（10次） |
| 87 | 视黄醇结合蛋白质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 血清/血浆：水平2 1.0mL×1（10次） |
| 88 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1：0.5mL×1 |
| 89 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2：0.5mL×1 |
| 90 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1：0.5mL×1 |
| 91 | 乳酸测定试剂盒（乳酸氧化酶法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2：0.5mL×1 |
| 92 | 生化特殊项目质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 3.0mL×1 |
| 93 | 生化特殊项目质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 3.0mL×1 |
| 94 | 生化特殊蛋白质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1：3.0mL×1 |
| 95 | 生化特殊蛋白质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2：3.0mL×1 |
| 96 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（胱硫醚法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 质控品：水平1 1.0mL×1 |
| 97 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（胱硫醚法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 质控品：水平2 1.0mL×1 |
| 98 | 脂肪酶测定试剂盒（甲基试卤灵底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 1.0mL×1 |
| 99 | 脂肪酶测定试剂盒（甲基试卤灵底物法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 1.0mL×1 |
| 100 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×100测试/盒 |
| 101 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×100测试/盒 |
| 102 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×100测试/盒 |
| 103 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×100测试/盒 |
| 104 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×100测试/盒 |
| 105 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 106 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×100测试/盒 |
| 107 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 108 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×100测试/盒 |
| 109 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×100测试/盒 |
| 110 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 111 | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 112 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 113 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 114 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 115 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 116 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 117 | 生长激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×100测试/盒 |
| 118 | 促卵泡生成素测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 119 | 促黄体生成素测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 120 | 泌乳素测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 121 | 雌二醇测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 122 | 睾酮测定试剂盒(直接化学发光法) | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 123 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×100测试/盒 |
| 124 | 抗Sm/RNP抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 125 | 抗SSA(Ro60)抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 126 | 抗Jo-1抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 127 | 抗Sm抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 128 | 抗SSB(La)抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 129 | 抗核小体抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 130 | 抗着丝点抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 131 | 抗Scl-70抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 132 | 抗双链DNA抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 133 | 抗核糖体P蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 134 | 抗PM-Scl抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 135 | 抗线粒体M2抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 136 | 抗SSA(Ro52)抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 137 | 抗增殖细胞核抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 138 | 抗组蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 139 | 抗髓过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 140 | 抗蛋白酶3抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 141 | 抗肾小球基底膜抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 142 | 类风湿因子测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 143 | 类风湿因子IgA测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 144 | 类风湿因子IgM测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒 |
| 145 | 类风湿因子IgG测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 146 | 抗肝肾微粒体1型抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 147 | 抗肝细胞浆Ⅰ型抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 148 | 抗可溶性肝抗原-肝胰抗原抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 149 | 抗gp210抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 150 | 抗sp100抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2×50测试/盒（含质控品） |
| 151 | 全自动化学发光免疫分析仪用反应杯 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 3500个/箱 |
| 152 | 清洗缓冲液 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2L×4 |
| 153 | 特殊清洗液 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 60mL×2 |
| 154 | 全自动免疫检验系统用底物液（免疫分析仪用底物液） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 底物液A:500ml×1 底物液B:500ml×1 |
| 155 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1：2.0mL×1(40次） |
| 156 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2：2.0mL×1(40次） |
| 157 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平3 ：2.0mL×1(40次） |
| 158 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1：2.0mL×1(40次） |
| 159 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 2.0mL×1(40次） |
| 160 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1：1.0ml×1(20次） |
| 161 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2：1.0ml×1(20次） |
| 162 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平3：1.0ml×1(20次） |
| 163 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1：1.0ml×1(20次） |
| 164 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2：1.0ml×1(20次） |
| 165 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平3：1.0ml×1(20次） |
| 166 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1：1.0mL×1(20次） |
| 167 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2：1.0ml×1(20次） |
| 168 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平3：1.0mL×1(20次） |
| 169 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 质控品1～4：2.0mL×4(40次） |
| 170 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 质控品1~2 ：1.0mL×2(40次） |
| 171 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 质控品1～2：2.0mL×2(40次） |
| 172 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 质控品1：1.0mL×1，质控品2：1.0mL×1 |
| 173 | 甲型肝炎病毒IgM抗体质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 质控1～2 0.5mL×2(10次） |
| 174 | 化学发光免疫复合质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 5.0mL×1(10次） |
| 175 | 化学发光免疫复合质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 5.0mL×1(10次） |
| 176 | 化学发光免疫复合质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平3：5.0ml×1(10次） |
| 177 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 2.0mL×1(20次） |
| 178 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2：2.0mL×1(20次） |
| 179 | 甲状腺球蛋白非定值质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1：1.0mL×1(10次） |
| 180 | 甲状腺球蛋白非定值质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2：1.0mL×1(10次） |
| 181 | 甲状腺功能质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 3.0mL×1(60次） |
| 182 | 甲状腺功能质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 3.0mL×1(60次） |
| 183 | 甲状腺功能质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平3 3.0mL×1(60次） |
| 184 | 激素质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 3.0mL×1(60次） |
| 185 | 激素质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 3.0mL×1(60次） |
| 186 | 激素质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平3 3.0mL×1(60次） |
| 187 | 类风湿多项质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平1 2.0mL×1(20次） |
| 188 | 类风湿多项质控品 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 水平2 2.0mL×1(20次） |
| 189 | 钠,钾,氯离子浓度检测内部标准液(离子选择电极法) | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2000ml/瓶 |
| 190 | 样本稀释液 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2L/瓶 |
| 191 | 钠,钾,氯离子浓度检测参比电极液(离子选择电极法) | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 500ml/瓶 |
| 192 | 钠、钾、氯离子浓度检测校准品(离子选择电极法) | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 溶解液内容量：3ml/瓶；白蛋白内容量：0.18g/瓶，冻干粉。 每盒内溶解液和白蛋白各5瓶装。 |
| 193 | 钠、钾、氯离子浓度检测质控品(离子选择电极法) | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 质控品L：溶解液内容量：3ml/瓶；白蛋白内容量：0.18g/瓶，冻干粉；每盒内溶解液和白蛋白各5瓶装。 |
| 194 | 钠、钾、氯离子浓度检测质控品(离子选择电极法) | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 质控品H：溶解液内容量：3ml/瓶；白蛋白内容量：0.18g/瓶，冻干粉；每盒内溶解液和白蛋白各5瓶装。 |
| 195 | 钠,钾,氯离子浓度检测标准液(离子选择电极法) | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 标准液HIGH：10ml/瓶 ，每盒3瓶装 |
| 196 | 钠,钾,氯离子浓度检测标准液(离子选择电极法) | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 标准液LOW：10ml/瓶 ，每盒3瓶装 |
| 197 | 日立ISE用清洗剂（N） | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 100mL/瓶 |
| 198 | 碱性清洗剂HIALKALI-D | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 2L/瓶 |
| 199 | 抗菌无磷清洗剂 HITERGENT | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 500ml/瓶 |
| 200 | 酸性清洗剂HICARRYNON | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 500ml/瓶 |
| 201 | 钾电极K electrode | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个/盒 |
| 202 | 钠电极Na electrode | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个/盒 |
| 203 | 氯电极Cl electrode | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个/盒 |
| 204 | 参比电极REF Electrode | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个/盒 |
| 205 | 反应杯 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 14个/套，4套/箱 |
| 206 | 卤素灯 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 50W |
| 207 | 离子样品针 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1根 |
| 208 | 模块样品针 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1根 |
| 209 | 模块试剂针 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1根 |
| 210 | 吸头 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 211 | ISE真空吸嘴 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 212 | S吸量器组件密闭垫 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 213 | S吸量器组件密闭垫 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 214 | S吸量器组件密闭垫 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 215 | LST008密封垫 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 216 | LST008密封垫 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 217 | LST008密封垫 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 218 | 磁分离系统注液针 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 219 | 磁分离系统吸液针 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 220 | 在线过滤器 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 221 | 高分子膜式空气干燥器/单体型 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 222 | 油雾分离器 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 223 | 微雾分离器 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 224 | 试剂加注系统试剂针 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 225 | 加样系统加样针 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 226 | 检测系统吸液针 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 227 | 不锈钢滤网 | 迈克，全自动生免流水线配套试剂 | 1个 |
| 228 | 血细胞分析用溶血剂M-60LH溶血剂） | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 1L\*4瓶/箱 |
| 229 | 血细胞分析用溶血剂M-60LN溶血剂 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4L\*1瓶/箱 |
| 230 | 血细胞分析用染色液M-60FN染色液 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 48mL\*1瓶/箱 |
| 231 | 血细胞分析用溶血剂M-60LD溶血剂 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4L\*1瓶/箱 |
| 232 | 血细胞分析用染色液M-60FD染色液 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 48mL\*1瓶/箱 |
| 233 | 血细胞分析用稀释液M-60DR稀释液 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 1L\*1瓶/箱 |
| 234 | 血细胞分析用染色液M-60FR染色液 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 12mL\*1瓶/箱 |
| 235 | DS稀释液 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 50mL×1 |
| 236 | 探头清洁液 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 20L×1 |
| 237 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）检测试剂盒 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 100人份\*2 |
| 238 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）检测试剂盒 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 300人份\*2 |
| 239 | C-反应蛋白质控品 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | I/II水平 1.5ml×6 |
| 240 | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 0.5mL\*5支/盒 |
| 241 | 血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 100人份×2 |
| 242 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | ABCDE水平 |
| 243 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | I/II水平 1.5ml×2 |
| 244 | 血细胞分析仪用质控物BC-BF体液质控物（高中低值） | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 3ml \*3 |
| 245 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-6D质控物(高值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*6 |
| 246 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-6D质控物(中值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*6 |
| 247 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-6D质控物(低值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*6 |
| 248 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-6D质控物(高值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*1 |
| 249 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-6D质控物(中值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*1 |
| 250 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-6D质控物(低值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*1 |
| 251 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-6D质控物(高中低值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*6 |
| 252 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-RET质控物(高值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*6 |
| 253 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-RET质控物(中值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*6 |
| 254 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-RET质控物(低值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*6 |
| 255 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-RET质控物(高值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*1 |
| 256 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-RET质控物(中值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*1 |
| 257 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-RET质控物(低值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*1 |
| 258 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-RET质控物(高中低值) | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4.5mL\*3 |
| 259 | 血细胞分析仪用质控物BR60质控物（高中低值） | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 4mL\*6 |
| 260 | 血细胞分析仪用校准物（光学法）SC-CAL PLUS校准物 | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 3mL\*2 |
| 261 | 载玻片长75.5mm 宽25.5mm 厚1.1mm | 迈瑞，血细胞分析流水线配套试剂 | 50片/盒 |
| 262 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 喜诺，全自动化学发光酶免分析仪配套试剂 | 12人份/盒 |
| 263 | 革兰阴性菌脂多糖测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 喜诺，全自动化学发光酶免分析仪配套试剂 | 12人份/盒 |
| 264 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒（化学发光法） | 喜诺，全自动化学发光酶免分析仪配套试剂 | 12人份/盒 |
| 265 | FACIS-配套耗材（带滤杆） | 喜诺，全自动化学发光酶免分析仪配套试剂 | 12人份/盒 |
| 266 | 1000微升无热原一次性使用吸头（带滤芯） | 喜诺，全自动化学发光酶免分析仪配套试剂 | 96支/盒 |
| 267 | 一次性使用真空采血管 | 喜诺，全自动化学发光酶免分析仪配套试剂 | 100支/包 |
| 268 | 全段甲状旁腺激素（PTH）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 269 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 270 | N-MID骨钙素（N-MID Osteocalcin）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 271 | 降钙素原测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 272 | 降钙素原测定试剂盒（电化学发光法）PCT STAT | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 273 | 雌二醇（E2）测定试剂盒（电化学发光法) | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 274 | 促卵泡生成素（FSH）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 275 | 促黄体生成素（LH）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 276 | 泌乳素（PRL）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 277 | 睾酮（TESTO）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 278 | 叶酸（Folate）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 279 | 铁蛋白测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 280 | 维生素B12（Vitamin B12）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 281 | 人生长激素（hGH）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 282 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 283 | 促甲状腺素测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 284 | 游离甲状腺素测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 285 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 286 | 总甲状腺素测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 287 | 甲状腺结合球蛋白测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 288 | 甲状腺球蛋白（Tg）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 289 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 290 | 抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-TG）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 291 | 促甲状腺素受体抗体（Anti-TSHR）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 292 | 癌抗原72-4（CA72-4）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 293 | 癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 294 | 甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 295 | 糖类抗原19-9（CA19-9）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 296 | 糖类抗原50（CA50）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 297 | 糖类抗原242（CA242）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 298 | 神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 299 | C肽（C-peptide）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 300 | 胰岛素（Insulin）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 301 | 促肾上腺皮质激素（ACTH）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 302 | 皮质醇（Cortisol）测定试剂盒（电化学发光法） | 普门，全自动化学发光免疫分析仪 | 100测试/盒 |
| 303 | 生长激素 | 仁迈，全自动化学发光免疫分析仪 | 50测试/盒 |
| 304 | 胰岛素样生长因子l | 仁迈，全自动化学发光免疫分析仪 | 50测试/盒 |
| 305 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3 | 仁迈，全自动化学发光免疫分析仪 | 50测试/盒 |
| 306 | 激发液 | 仁迈，全自动化学发光免疫分析仪 | 250ml\*2瓶/套 |
| 307 | 清洗液 | 仁迈，全自动化学发光免疫分析仪 | 10L/瓶 |
| 308 | 反应杯 | 仁迈，全自动化学发光免疫分析仪 | 96杯/盒 |
| 309 | 管路清洗液 | 仁迈，全自动化学发光免疫分析仪 | 1\*1000ml/瓶 |
| 310 | 光检查液 | 仁迈，全自动化学发光免疫分析仪 | 2\*3ml/瓶 |
| 311 | 质控品 | 仁迈，全自动化学发光免疫分析仪 | 2\*2ml/瓶 |
| 312 | 校准品 | 仁迈，全自动化学发光免疫分析仪 | 2\*2ml/瓶 |
| 313 | 尿液分析用鞘液UF-CELLSHEATH | SYSMEX，全自动尿有形成分分析仪 | 20L |
| 314 | 尿液分析用稀释液UF-CELLPACK SF | SYSMEX，全自动尿有形成分分析仪 | 2.1L×2 |
| 315 | 尿液分析用稀释液UF-CELLPACK CR | SYSMEX，全自动尿有形成分分析仪 | 2.1L×2 |
| 316 | 尿液分析用染色液UF-Fluorocell SF | SYSMEX，全自动尿有形成分分析仪 | UF-FLUOROCELL SF：29ML×2 |
| 317 | 尿液分析用染色液UF-Fluorocell CR | SYSMEX，全自动尿有形成分分析仪 | UF-FLUOROCELL CR ：29ML×2 |
| 318 | 尿液分析用质控品 | SYSMEX，全自动尿有形成分分析仪 | 高水平：30ML×1瓶；低水平：30ML×1瓶 |
| 319 | 尿液分析用校准品 UF-CALIBRATOR | SYSMEX，全自动尿有形成分分析仪 | 30ML×2瓶 |
| 320 | 尿液分析用干化学试纸条 | SYSMEX，全自动尿有形成分分析仪 | 100T/盒 |
| 321 | 蛋白F001过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 322 | 蛋白F001过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 323 | 牛奶F002过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 324 | 牛奶F002过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 325 | 鱼（鳕鱼）F003过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 326 | 鱼（鳕鱼）F003过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 327 | 小麦F004过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 328 | 小麦F004过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 329 | 芝麻F010过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 330 | 花生F013过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 331 | 花生F013过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 332 | 大豆F014过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 333 | 大豆F014过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 334 | 巴西坚果F018过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 335 | 杏仁F020过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 336 | 蟹F023过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 337 | 虾F024过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 338 | 榛子F017过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 339 | 榛子F017过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 340 | 牛肉F027过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 341 | 椰子F036过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 342 | 户尘螨D001过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 343 | 户尘螨D001过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 344 | 粉尘螨D002过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 345 | 粉尘螨D002过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 346 | 热带螨D201过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 347 | 屋尘H001过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 348 | 德国小蠊I006过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 349 | 猫皮屑E001过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 350 | 猫皮屑E001过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 351 | 马皮屑E003过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 352 | 牛皮屑E004过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 353 | 狗皮屑E005过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 354 | 狗皮屑E005过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 355 | 梯牧草G006过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 356 | 梯牧草G006过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 357 | 普通白桦树T003过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 358 | 普通白桦树T003过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 359 | 艾蒿W006过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 360 | 艾蒿W006过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 361 | 雏菊W007过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 362 | 蒲公英W008过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 363 | 车前草W009过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 364 | 车前草W009过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 365 | 烟曲霉M003过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 366 | 烟曲霉M003过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 367 | 链格孢M006过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 368 | 链格孢M006过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 369 | 枫叶梧桐T011过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 370 | 百慕达草G002过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 371 | 刺柏T006过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 372 | 普通豚草W001过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 373 | 普通豚草W001过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 374 | 苍耳W013过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 375 | 藜(鹅毛草)W010过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 376 | 猕猴桃F084过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 377 | 鸡蛋黄F075过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 378 | 龙虾F080过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 379 | 胶乳K082过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 380 | 核桃F256过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 381 | 黑曲霉M207过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 382 | 大米F009过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 383 | 西红柿F025过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 384 | 燕麦F007过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 385 | 生蚝（牡蛎）F290过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 386 | 蛤蜊F207过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 387 | 杨树T014过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 388 | 柳树T012过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 389 | 腰果F202过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 390 | 开心果F203过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 391 | 点青霉M001过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 392 | 分枝孢霉 M002过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 393 | 白色念珠菌M005过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 394 | 长蠕孢霉M008过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 395 | 苹果F049过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 396 | 面筋（麦麸）F079过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 397 | 橡树T007过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 398 | 总IgE检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 399 | 总IgE检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 400 | 动物毛皮屑混合EX01过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 401 | 食物混合FX01过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 402 | 食物混合FX05过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 403 | 食物混合FX05过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 404 | 屋尘混合HX02过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 405 | 过敏原SX01过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 75T |
| 406 | 过敏原SX01过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1× 75T |
| 407 | 杂草类花粉混合WX05过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 408 | 杂草类花粉混合WX07过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 409 | 坚果混合FX99过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 410 | 牛奶nBos d 4组分F076过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 411 | 牛奶nBos d 5组分F077过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 412 | 牛奶nBos d 8组分F078过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 413 | 牛奶nBos d 6组分E204过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 414 | 鸡蛋nGal d 2组分F232过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 415 | 鸡蛋nGal d 1组分F233过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 416 | 鸡蛋nGal d 4组分K208过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 417 | 尘螨nDer p 1组分D202过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 418 | 尘螨rDer p 2组分D203过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 419 | 尘螨rDer p 10组分D205过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 420 | 艾蒿nArt v 1组分W231过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法) | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4 × 25T |
| 421 | IgE校准品 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 6×0.2mL |
| 422 | IgE校准品配套检测试剂 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1×75T |
| 423 | IgE质控品 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 水平1：2×0.2mL；水平2：2×0.2mL |
| 424 | 过敏原IgE抗体分析配套试剂盒 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 底物 A：2×18.80mL，底物 B：2×18.80mL，稀释液 A：2×36.80mL，结合试剂2×33.00mL，磁分离试剂：2×8.80mL |
| 425 | 清洗液 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 6×1.0L |
| 426 | 反应杯清洗液 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 6×1.0L |
| 427 | 探针清洗液 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 4×33.0mL |
| 428 | 光学吸头 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 12支/包 |
| 429 | 反应杯 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100支/包 |
| 430 | 底物混合容器 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 25支/包 |
| 431 | 样本稀释液 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 2×36.80mL/盒 |
| 432 | 稀释杯 | 海柯，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 300T/盒 |
| 433 | N末端B型钠尿肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 热景，全自动化学发光免疫分析仪 | D型：60人份/盒 |
| 434 | 白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 热景，全自动化学发光免疫分析仪 | D型：60人份/盒 |
| 435 | 超敏心肌肌钙蛋白I测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 热景，全自动化学发光免疫分析仪 | D型：60人份/盒 |
| 436 | 肌红蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 热景，全自动化学发光免疫分析仪 | D型：60人份/盒 |
| 437 | B型钠尿肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 热景，全自动化学发光免疫分析仪 | D型：60人份/盒 |
| 438 | 结核感染T细胞测定试剂盒（化学发光法） | 丽珠，全自动化学发光免疫分析仪 | 28人份/盒 |
| 439 | γ干扰素校准品 | 丽珠，全自动化学发光免疫分析仪 | 校准品1：1×0.5 mL， 校准品2：1×0.5mL |
| 440 | γ干扰素（冻干）非定值质控品 | 丽珠，全自动化学发光免疫分析仪 | 0.5ml×2 |
| 441 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 丽珠，全自动化学发光免疫分析仪 | 42人份/盒 |
| 442 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体校准品 | 丽珠，全自动化学发光免疫分析仪 | 校准品1：1支×1mL；校准品2：1支×1mL |
| 443 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体质控品 | 丽珠，全自动化学发光免疫分析仪 | 低值质控品：1支×1mL；高值质控品：1支×1mL |
| 444 | 抗胰岛素抗体检测试剂盒（化学发光法） | 丽珠，全自动化学发光免疫分析仪 | 42人份/盒 |
| 445 | 抗胰岛素抗体校准品 | 丽珠，全自动化学发光免疫分析仪 | 校准品1：1支×1mL；校准品2：1支×1mL |
| 446 | 抗胰岛素抗体质控品 | 丽珠，全自动化学发光免疫分析仪 | 低值质控品：1支×1mL；高值质控品：1支×1mL |
| 447 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 丽珠，全自动化学发光免疫分析仪 | 50mL/瓶×1瓶 |
| 448 | 清洗液 | 丽珠，全自动化学发光免疫分析仪 | 500mL×2 |
| 449 | 交链孢霉（M6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 450 | 屋尘（H1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 451 | 大豆（F14）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 452 | 牛奶（F2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 453 | 艾蒿（W6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 454 | 柳树（T12）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 455 | 屋尘螨（D1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 456 | 狗上皮（E5）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 457 | 花生（F13）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 458 | 羊肉（F88）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 459 | 普通豚草（W1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 460 | 虾（F24）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 461 | 牛肉（F27）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 462 | 鳕鱼（F3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 463 | 小麦（F4）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 464 | 总IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 465 | 蟹（F23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 466 | 鸡蛋（F252）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 467 | 猫上皮（E1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 468 | 粉尘螨（D2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 469 | 蟑螂（I6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 470 | 白桦树（T3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 471 | 梯牧草（G6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 472 | 悬铃木（T11）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 473 | 烟曲霉（M3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 474 | 草莓（F44）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 475 | 柏树（T23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 476 | 芝麻（F10）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 477 | 开心果（F203）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 478 | 杏仁（F20）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 479 | 过敏原特异性IgE抗体磁微粒及酶结合物试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 480 | 过敏原特异性IgE抗体校准品及质控品检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | CAL：0.5mL/瓶×7瓶；CONTROL：1mL/瓶×2瓶;CR：2mL/瓶×1瓶 |
| 481 | 清洗液 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1L/瓶×6 |
| 482 | 样本稀释液 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100mL/瓶 |
| 483 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 600测试/瓶×4 |
| 484 | 反应杯 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 2000个 |
| 485 | 抗核抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100测试/盒 |
| 486 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型16(nRNP/Sm)100人份/盒 |
| 487 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号9(Sm)100人份/盒 |
| 488 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号10(SS-B/La)100人份/盒 |
| 489 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号8(SS-A)100人份/盒 |
| 490 | 自身抗体谱5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号3(Ro-52)100人份/盒 |
| 491 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号2(dsDNA)100人份/盒 |
| 492 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号5(Nuc)100人份/盒 |
| 493 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪501配套试剂 | 型号6(P0)100人份/盒 |
| 494 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号3(His)100人份/盒 |
| 495 | 自身抗体谱5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号2(PCNA)100人份/盒 |
| 496 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号7（Cardiolipin-IgA）：100人份/盒 |
| 497 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号8（Cardiolipin-IgG）：100人份/盒 |
| 498 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号9（Cardiolipin-IgM）：100人份/盒 |
| 499 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号11（β2-GPⅠ-IgA）：100人份/盒 |
| 500 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号12（β2-GPⅠ-IgG）：100人份/盒 |
| 501 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号13（β2-GPⅠ-IgM）：100人份/盒 |
| 502 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号10（Cardiolipin-IgA/IgG/IgM）：100人份/盒 |
| 503 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号14（β2-GPⅠ-IgA/IgG/IgM）：100人份/盒 |
| 504 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号19（CCP）：100人份/盒 |
| 505 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号20（RA33）：100人份/盒 |
| 506 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号15（RF-IgA）：100人份/盒 |
| 507 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号16（RF-IgG）：100人份/盒 |
| 508 | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号17（RF-IgM）：100人份/盒 |
| 509 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号13(CENP-B)100人份/盒 |
| 510 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号12(AMA-M2)100人份/盒 |
| 511 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号14(LKM-1)100人份/盒 |
| 512 | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型15(SLA/LP)100人份/盒 |
| 513 | 自身抗体谱5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号5(LC-1)100人份/盒 |
| 514 | 自身抗体谱5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号4(gp210)100人份/盒 |
| 515 | 自身抗体谱5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号6(sp100)100人份/盒 |
| 516 | 自身抗体GAD检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100人份/盒 |
| 517 | 自身抗体谱2项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号5（IAA）：100人份/盒 |
| 518 | 自身抗体谱2项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号6（ICA）：100人份/盒 |
| 519 | 自身抗体IA2检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100人份/盒 |
| 520 | 清洗液 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1L/瓶×6 |
| 521 | 样本稀释液 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 100mL/瓶 |
| 522 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 600测试/瓶×4 |
| 523 | 反应杯 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 2000个 |
| 524 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号2（dsDNA）：1mL/支 |
| 525 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号3（His）：1mL/支 |
| 526 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号5（Nuc）：1mL/支 |
| 527 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号7（P0）：1mL/支 |
| 528 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号21（nRNP/Sm）：1mL/支 |
| 529 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号10（Sm）：1mL/支 |
| 530 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号11（SSB/La）：1mL/支 |
| 531 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号9（SS-A）：1mL/支 |
| 532 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号6（PCNA）：1mL/支 |
| 533 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号12（Ro-52）：1mL/支 |
| 534 | 抗核抗体质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1mLx2/盒 |
| 535 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号2（Cardiolipin-IgG）：1mL/支 |
| 536 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号6（β2-GPⅠ-IgG）：1mL/支 |
| 537 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号3（Cardiolipin-IgA）：1mL/支 |
| 538 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号7（β2-GPⅠ-IgA）：1mL/支 |
| 539 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号4（Cardiolipin-IgM）：1mL/支 |
| 540 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号8（β2-GPⅠ-IgM）：1mL/支 |
| 541 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号5（Cardiolipin-IgA/IgG/IgM）：1mL/支 |
| 542 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号9（β2-GPⅠ-IgA/IgG/IgM）：1mL/支 |
| 543 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号2（dsDNA）：1mL/支 |
| 544 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号3（His）：1mL/支 |
| 545 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号5（Nuc）：1mL/支 |
| 546 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号7（P0）：1mL/支 |
| 547 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号21（nRNP/Sm）：1mL/支 |
| 548 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号10（Sm）：1mL/支 |
| 549 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号11（SS-B/La）：1mL/支 |
| 550 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号9（SS-A）：1mL/支 |
| 551 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号6（PCNA）：1mL/支 |
| 552 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号12（Ro-52）：1mL/支 |
| 553 | 抗核抗体校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 1mLx2/盒 |
| 554 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号2（Cardiolipin-IgG）：1mL/支 |
| 555 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号6（β2-GPⅠ-IgG）：1mL/支 |
| 556 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号3（Cardiolipin-IgA）：1mL/支 |
| 557 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号7（β2-GPⅠ-IgA）：1mL/支 |
| 558 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号4（Cardiolipin-IgM）：1mL/支 |
| 559 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号8（β2-GPⅠ-IgM）：1mL/支 |
| 560 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号5（Cardiolipin-IgA/IgG/IgM）：1mL/支 |
| 561 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号9（β2-GPⅠ-IgA/IgG/IgM）：1mL/支 |
| 562 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号10（RF-IgG）：1mL/支 |
| 563 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号11（RF-IgA）：1mL/支 |
| 564 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号12（RF-IgM）：1mL/支 |
| 565 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号14（CCP）：1mL/支 |
| 566 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号15（RA33）：1mL/支 |
| 567 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号10（RF-IgG）：1mL/支 |
| 568 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号11（RF-IgA）：1mL/支 |
| 569 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号12（RF-IgM）：1mL/支 |
| 570 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号14（CCP）：1mL/支 |
| 571 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号15（RA33）：1mL/支 |
| 572 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号14（AMA-M2）：1mL/支 |
| 573 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号15（CENP-B）：1mL/支 |
| 574 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号18（LKM-1）：1mL/支 |
| 575 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号19（SLA/LP）：1mL/支 |
| 576 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号17（LC-1）：1mL/支 |
| 577 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号16（gp210）：1mL/支 |
| 578 | 自身抗体谱23项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号20（sp100）：1mL/支 |
| 579 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号14（AMA-M2）：1mL/支 |
| 580 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号15（CENP-B）：1mL/支 |
| 581 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号18（LKM-1）：1mL/支 |
| 582 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号19（SLA/LP）：1mL/支 |
| 583 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号17（LC-1）：1mL/支 |
| 584 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号16（gp210）：1mL/支 |
| 585 | 自身抗体谱23项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号20（sp100）：1mL/支 |
| 586 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号16（GAD）：1mL/支 |
| 587 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号17（IA2）：1mL/支 |
| 588 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号19（IAA）：1mL/支 |
| 589 | 自身抗体谱18项质控品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号18（ICA）：1mL/支 |
| 590 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号16（GAD）：1mL/支 |
| 591 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号17（IA2）：1mL/支 |
| 592 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号19（IAA）：1mL/支 |
| 593 | 自身抗体谱18项校准品 | 科斯迈，全自动化学发光免疫分析仪配套试剂 | 型号18（ICA）：1mL/支 |
| 594 | 铅镉元素测定试剂盒（原子吸收法）（22-0.36ml） | 博晖，BH2200S血铅耗材 | 0.36mL\*50支（22） |
| 595 | 全血铅镉元素校准溶液 | 博晖，BH2200S血铅耗材 | 1.0gx4支(0号、1号、2号、3号） |
| 596 | 全血铅镉元素质控品（0.5g\*3支） | 博晖，BH2200S血铅耗材 | 0.5g×3支(1号、2号、4号) |
| 597 | 石墨管 | 博晖，BH2200S血铅耗材 |  |
| 598 | 氩气减压阀（带转接头） | 博晖，BH2200S血铅耗材 | YQAr-04（带转接头） |
| 599 | 铅镉复合元素灯-大灯 | 博晖，BH2200S血铅耗材 | HCL-L PbCd |
| 600 | 10B毛细管装配组件 | 博晖，10B自动进样器耗材 | 10B-17-00 |
| 601 | 白介素6（IL-6）测定试剂盒（荧光免疫层析法） | i-Reader S，干式免疫分析仪  | 50人份/盒 |
| 602 | CD系列（CD3/4/8）细胞检测玻片  | 北昂医药，细胞免疫分析系统 | CD3/4/8-II；2人份/包\*10 |
| 603 | 缓冲液 | 北昂医药，细胞免疫分析系统 | 4g/包 ；50包/盒 |
| 604 | 过氧化物酶染色液 | 北昂医药，细胞免疫分析系统 | 18.4克/包；5包/盒 |
| 605 | 血细胞分析用染色液 | 北昂医药，细胞免疫分析系统 | 0.8g/包 ； 5包/盒 |
| 606 | CD4 FITC/CD45RA PC5.5/CD62L PC7/MitoDye/CD8 AC7 检测试剂盒 （流式细胞仪法） | 瑞斯凯尔，全自动流式细胞分析仪 | 96人份/盒 |
| 607 | PD-1（CD279）检测试剂 | 瑞斯凯尔，全自动流式细胞分析仪 | 96人份/盒 |
| 608 | 血细胞分析用溶血剂(Lysercell WDF-220A) | 全自动血液体液分析仪（XN-530X) | 2L×1 |
| 609 | 血细胞分析用染色液(Fluorocell WDF-810A) | 全自动血液体液分析仪（XN-530X) | 22mL×2 |
| 610 | 血细胞分析用稀释液(CELLPACK DFL-310A) | 全自动血液体液分析仪（XN-530X) | 1L×1 |
| 611 | 血细胞分析用染色液(Fluorocell RET-801A) | 全自动血液体液分析仪（XN-530X) | 12mL×2 |
| 612 | 血细胞分析用稀释液（DCL-310A) | 全自动血液体液分析仪（XN-530X) | 10L |
| 613 | 血细胞分析用溶血剂(SULFOLYSER SLS-211A) | 全自动血液体液分析仪（XN-530X) | 500ml×3/盒 |
| 614 | 血液分析仪用质控品 XN-L CHECK L1 | 全自动血液体液分析仪（XN-530X) | 3.0ml/瓶 |
| 615 | 血液分析仪用质控品 XN-L CHECK L2 | 全自动血液体液分析仪（XN-530X) | 3.0ml/瓶 |
| 616 | 血液分析仪用质控品 XN-L CHECK L3 | 全自动血液体液分析仪（XN-530X) | 3.0ml/瓶 |
| 617 | 血液分析仪用校准品XN CAL | 全自动血液体液分析仪（XN-530X) | 3.0ML/瓶 |
| 618 | 13种呼吸道病原体多重检测试剂盒（PCR毛细电泳片段分析法） | 海尔斯，Applied Biosystems3500 DX | 50人份/盒 |
| 619 | 高分子分离胶 | 海尔斯，Applied Biosystems3500 DX | 384样本/盒 |
| 620 | 阳极缓冲液 | 海尔斯，Applied Biosystems3500 DX | 45mL/瓶 |
| 621 | 阳极缓冲液槽 | 海尔斯，Applied Biosystems3500 DX | 500人份/盒 |
| 622 | 阴极缓冲液槽 | 海尔斯，Applied Biosystems3500 DX | 4槽/盒 |
| 623 | 阴极缓冲液 | 海尔斯，Applied Biosystems3500 DX | 45mL×2瓶/袋 |
| 624 | 去离子甲酰胺 | 海尔斯，Applied Biosystems3500 DX | 5mL/瓶 |
| 625 | 荧光内标染料 | 海尔斯，Applied Biosystems3500 DX | 70μl×1管/袋 |
| 626 | 8道毛细管阵列 | 海尔斯，Applied Biosystems3500 DX | 8道50cm |
| 627 | MPO检测试剂(流式细胞仪法-FITC) | 湖南层浪，流式细胞仪 | 50检测人份 |
| 628 | CD4检测试剂 | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 629 | CD7检测试剂 | 湖南层浪，流式细胞仪 | 50检测人份 |
| 630 | CD14检测试剂（流式细胞仪法） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 631 | HLA-DR检测试剂（流式细胞仪法-FITC） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 632 | CD2检测试剂（流式细胞仪法） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 633 | CD10检测试剂 | 湖南层浪，流式细胞仪 | 50检测人份 |
| 634 | CD8检测试剂 | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 635 | 白细胞分化抗原CD79a检测试剂（流式细胞仪法-PE） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 50检测人份 |
| 636 | 白细胞分化抗原CD22检测试剂（流式细胞仪法-PE） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 637 | 白细胞分化抗原CD117检测试剂（流式细胞仪法-PE) | 湖南层浪，流式细胞仪 | 50检测人份 |
| 638 | 白细胞分化抗原CD64检测试剂（流式细胞仪法-PE） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 50检测人份 |
| 639 | CD56检测试剂（流式细胞仪法） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 50检测人份 |
| 640 | CD13检测试剂（流式细胞仪法） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 641 | CD19检测试剂 | 湖南层浪，流式细胞仪 | 50检测人份 |
| 642 | CD45检测试剂 | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 643 | CD3检测试剂（流式细胞仪法） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 644 | CD5检测试剂（流式细胞仪法） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 645 | CD33检测试剂 | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 646 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂（流式细胞仪法-APC） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 647 | CD11b检测试剂（流式细胞仪法） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 648 | 白细胞分化抗原CD20检测试剂（流式细胞仪法-APC） | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100检测人份 |
| 649 | 流式细胞分析用溶血素 | 湖南层浪，流式细胞仪 | 100ml/瓶（约2200人份） |
| 650 | 破膜剂 | 湖南层浪，流式细胞仪 |  |
| 651 | 白细胞介素-6 | 中翰盛泰，免疫荧光分析仪 | 20人份/盒 |
| 652 | 尿半乳糖检测试剂盒（酶化学反应法） | 品牌不限 | 20人份/盒 |
| 653 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 品牌不限 | 20人份/盒 |
| 654 | 腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 品牌不限 | 20人份/盒 |